安全评价报告网上公开信息表

| 机构名称 | 四川中衡科创安全环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（川）-027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 重庆良俊气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 重庆良俊气体有限公司气体储存设备增加项目安全设施竣工验收评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 重庆市双桥经开区四方村三社双珠路旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | 工业技改 |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 机构负责人 |  |  | 项目组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 石思琴 |  |  | 韩红玉 |  |  |  | 石思琴 |  |  |  | 刘小兰 |  |
| 编制 过程 | 签订合同时间 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告编制人 |  |  |  | 报告审核人 |  |
|  | 2021.04.14 |  |  | 2021.06.30 |  |  |  | 韩红玉、叶舟 |  |  |  | 白智钢 |  |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 |  | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 注册安全工程师注册证号 |  | 是否专职 |
|  | 韩红玉 |  | 化工工艺 | S011053000110192002952/038272 |  |  |  |  |  |  | 51190209734 |  | 是 |
|  | 李佳荣 |  | 化工工艺 | S011053000110193002376/036210 |  |  |  |  |  |  | —— |  | 是 |
|  | 荣 丹 |  | 电气、自动化 | 1600000000301598/028400 |  |  |  |  |  |  | 51180173279 |  | 是 |
|  | 叶 舟 |  | 电气、自动化 | 1700000000301865/031653 |  |  |  |  |  |  | 51180172964 |  | 是 |
|  | 李元兵 |  | 化工机械 | 038296/S011053000110193002365 |  |  |  |  |  |  | 19200238891 |  | 是 |
|  | 廖 帅 |  | 化工机械 | 027985/S011053000110192003143 |  |  |  |  |  |  | 19200243878 |  | 是 |
|  | 万朝伟 |  | 安全工程 | 038601/S011053000110193002330 |  |  |  |  |  |  | 51200238218 |  | 是 |
|  | 林瑞英 |  | 安全工程 | 038405/S011053000110192003007 |  |  |  |  |  |  | 51200240879 |  | 是 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆良俊气体有限公司（以下简称“良俊公司”）成立于2003年2月26日，注册资金2800万元，位于重庆市双桥经开区四方村三社双珠路旁，主要从事工业气体（氧气、氩气、二氧化碳、二氧化碳和氩气混合气）的充装与经营以及氮气、一氧化二氮、丙烷、乙炔的贮存与经营。为满足市场需求，扩大经营销售，良俊公司在原厂区地块中心预留用地上新建了“气体储存设备增加项目”（以下简称“该项目”），主要建设内容包括：新增100m3液态二氧化碳、液氩、液氧、液氮储罐各1个，以及配套设施。其中液氩有两种销售方式，分别为槽车充装、杜瓦瓶充装；液氮、液态二氧化碳、液氧只用于槽车充装，不用于杜瓦瓶充装。公司该项目取得：《重庆市企业投资项目备案证》（重庆市双桥经济技术开发区经济发展局，项目代码：2018-500111-51-03-042654）、《重庆市国有土地使用权出让合同》（渝地[2005]合字（双桥）第15号）、双桥经开应急发【2019】12号《重庆市双桥经济技术开发区应急管理局关于重庆良俊气体有限公司气体储存设备增加项目安全设施设计专篇审查情况的批复》等行政审批手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 |  | 韩红玉、叶舟 |  |  | 勘察时间 |  |  |  |  | 2021.5.11 |  |  |  |
| 勘察任务 |  | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察中发现的 问题 |  | 1、储罐区未设置氧气浓度检测报警装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 重庆良俊气体有限公司气体储存设备增加项目满足了国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章及标准、规范的要求，具备安全验收条件和危险化学品经营条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |